## Descripción
CÁLCULO DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Introducción
El propósito de este documento es proporcionar las bases conceptuales para concretar las condiciones de aplicabilidad y alcance de esta metodología, así como definir las bases de cálculo y los condicionantes que permitan cuantificar y justificar la consecución de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante GEI), derivada de la puesta en marcha de un proyecto dentro de la línea de ayudas “Descarbonización del sector energético y la mejora de la integración de energías renovables”. Concretamente, deberán presentar el cálculo de reducción de emisiones (según el modelo de documento Excel proporcionado a tal efecto en la sede electrónica de IDAE), aquellos proyectos que seleccionen la justificación del criterio de selección “2.B.1.i Reducción de emisiones”, según lo estipulado en el anexo I de la convocatoria de ayudas para proyectos de nuevos modelos de negocio en la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Uso de la hoja de calculo
Las celdas siguen un código de colores para ayudar al solicitante.
Código de color
Introducir dato
Dato calculado
Seleccionar una opción
Información adicional
Estrucutura
Esta hoja de cálculo se estructura en las siguientes pestañas:
Descripción | Contiene la introducción a la herramienta y la información del contenido de cada una de las hojas
Resumen | Contiene los datos absolutos y relativas de la reducción de emisiones, así como información general del proyecto
Escenario de referencia | Contiene datos y cálculos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con el escenario de referencia.
Escenario de proyecto | Contiene datos y cálculos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con la actividad del proyecto.
Factores de conversión | Contiene todas las conversiones y factores de emisión usados en los cálculos realizados en esta herramienta. Los solicitantes podrán utilizar valores diferentes a los proporcionados, siempre que sean debidamente justificados.
Suposiciones | Contiene las suposiciones cualitativas y cuantitativas adoptadas por el solicitante

## Resumen
Información de la planta
Información general |  | Descripción
Fecha de inicio de las operaciones
Caso | Almacenamiento | Seleccionar el caso aplicable
Rservicios(MW) |  | Potencia nominal del sistema (MW)
Rservicios,otro 1 (especificar) |  | Otros servicios auxiliares
Rservicios,otro 2 (especificar) |  | Otros servicios auxiliares
Rservicios,otro 3 (especificar) |  | Otros servicios auxiliares
Reducción de emisiones de GEI absolutas
Emisiones absolutas de GEI evitadas debido a la operación del proyecto, en tCO2e.
Reducción total de emisiones | = | Emisiones Escenario de referencia | - | Emisiones del proyecto
∆GEIabs | = | (Refenergía + Refservicios) | - | Proyenergía
0 | = | 0 | - | 0
Reducción de GEI relativas
Emisiones relativas de GEI evitadas debido a la operación del proyecto, en porcentaje
Reducción de GEI relativas | = | Reducción total de emisiones | ÷ | Emisiones Escenario de referencia
∆GEIrel | = | ∆GEIabs | ÷ | (Refenergía + Refservicios)
- | = | 0 | ÷ | 0

## Escenario de referencia
Resumen
t CO2e
Refenergía | 0
Refservicios | 0
Total | 0
Datos operativos | [10 empty] | Emisiones de GEI
Fuente | Parámetro | Descripción | Tipo de energía | Unidad de medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | Pérdidas trasnporte (%) | t CO2e / MWh | Año 1 (t CO2e) | Año 2 (t CO2e) | Año 3 (t CO2e) | Año 4 (t CO2e) | Año 5 (t CO2e) | TOTAL (t CO2e) | Comentarios
Refenergía | Eout,elect | Electricidad proporcionada en ausencia del proyecto (fuera de los mercados de balance) | Electricidad | MWh | [5 empty] | 0 | 6.58 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refenergía | Eout,calor | Calor proporcionada en ausencia del proyecto | Calor | MWh | [5 empty] | 0 | 8.54 | 0.17028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refenergía | Eout,otro 1 | Otro tipo de energia proporcionada en ausencia del proyecto | [Especificar] | MWh | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refenergía | Eout,otro 2 | Otro tipo de energia proporcionada en ausencia del proyecto | [Especificar] | MWh | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refenergía | Eout,otro 3 | Otro tipo de energia proporcionada en ausencia del proyecto | [Especificar] | MWh | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refservicios | Tservicios | Duración de la participación en servicios auxiliares | Electricidad | h | [5 empty] | 0 | 0 | 0.44881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refservicios | Tservicios,otro 1 | Duración de la entrega de otros servicios | [Especificar] | h | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refservicios | Tservicios,otro 2 | Duración de la entrega de otros servicios | [Especificar] | h | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refservicios | Tservicios,otro 3 | Duración de la entrega de otros servicios | [Especificar] | h | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Escenario de proyecto
Resumen
t CO2e
Proyenergía | 0
Total | 0
Datos operativos | [11 empty] | Emisiones de GEI
Sub-fuente | Parámetro | Descripción | Tipo de energía | Unidad de medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | Pérdidas trasnporte (%) | t CO2e / MWh | Año 1 (t CO2e) | Año 2 (t CO2e) | Año 3 (t CO2e) | Año 4 (t CO2e) | Año 5 (t CO2e) | TOTAL (t CO2e) | Comentarios
Proyenergía | Ein,elect | Electricidad suministrada por el proyecto (almacenada y autoconsumida) | Electricidad | MWh | [5 empty] | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyenergía | Ein,calor | Calor suministrado por el proyecto (almacenada y autoconsumida) | Calor | MWh | [5 empty] | 0 | 8.54 | 0.17028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyenergía | Ein,otro 1 | Otro tipo de energía suministrada por el proyecto | [Especificar] | MWh | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyenergía | Ein,otro 2 | Otro tipo de energía suministrada por el proyecto | [Especificar] | MWh | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyenergía | Ein,otro 3 | Otro tipo de energía suministrada por el proyecto | [Especificar] | MWh | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS:
Si existiera energía (ej. 1 MWh) relacionada con la provisión de servicios auxiliares, se deberán introducir en "Otro tipo de energía suministrada por el proyecto", con su correspondiente factor de emisiones.

## Factores de conversión
Parametro | Valor propuesto | Unidades | Descripción | Fuente | Suposición/comentario
Datos por defecto
FEin,electricidad,y | 0 | t CO2-e / MWh | Emisiones por la producción de electricidad 100% renovable | Suposición
FEout,electricidad,y | 0.3672 | t CO2-e / MWh | Emisiones de la producción d electricidad con un ciclo combinado de gas natural de una sola turbina | COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/2066 of 19 December 2018, annex VI | Basado en una eficiencia del 55% y el factor de emisión del gas natural
FEin,H2 / FEout,H2 | 0.17352 | t CO2-e / MWh | Emisiones de la producción de la producción de hidrógeno bajo RCDE UE | COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/447 of 12 March 2021
FEin,calor / FEout,calor | 0.17028 | t CO2-e / MWh | Emisiones de la producción de la producción de calor bajo RCDE UE | COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/447 of 12 March 2021
FEGN | 0.20196 | t CO2-e / MWh | Factor de emisión de la combustión de gas natural | COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/2066 of 19 December 2018, annex VI | Se ha utilizado una densidad en condiciones normales 0,737 kg/m3
FEgasolina | 0.24948 | t CO2-e / MWh | Factor de emisión para la combustión de gasolina | COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/2066 of 19 December 2018, annex VI
FEdiesel | 0.26676 | t CO2-e / MWh | Factor de emisión para la combustión de diesel | Based on EF and NCV from 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 2. Energy. Available at: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
Ɵelectricidad | 6.58 | % | Pérdidas medias por transporte de electricidad a los consumidores a través de la red en la UE en 2018 | EUROSTAT 2020
Ɵcalor | 8.54 | % | Pérdidas medias por transporte de calor a los consumidores a través de la red en la UE en 2018 | EUROSTAT 2020
Ɵgas | 0.43 | % | Pérdidas medias por transporte de combustibles gaseosos a los consumidores a través de la red en la UE en 2018 | EUROSTAT 2020
∆FEservicios,freq | 0.44881 | t CO2-e / MW / h | incremento medio de la intensidad de emisión de la red eléctrica debido a la necesidad de dar respuesta de frecuencia | COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/2066 of 19 December 2018, annex VI | El caso de referencia considerará la prestación del servicio por un ciclo combinado funcionando a una eficiencia eléctrica del 45% en lugar del 55%

## Suposiciones
Suposiciones
Se espera que los solicitantes proporcionen documentación detallada, completa y trasparente de los parámetros usados en los cálculos y las fuentes de datos
Esta pestaña está reservada para los métodos, datos de actividad, procesos, sistemas, suposiciones y criterios para la definición de límites (si es aplicable), años de referencia (para estimados), métodos de cuantificación, factores de emisión, factores de conversión y cualquier otro parámetro usado para completar esta herramienta. Los datos bibliográficos también serán debidamente referenciados. Una documentación transparente de dichos supuestos es crucial para garantizar la calidad y credibilidad de los datos de operación proyectados. Si la información no es creíble o no se comunica de manera efectiva, no tendrá valor. Por lo tanto, es de interés de los solicitantes garantizar la calidad de estos componentes en todos los niveles de su aplicación.
La transparencia se relaciona con el grado en que la información sobre los procesos, procedimientos, suposiciones y limitaciones de la cuantificación de GEI se divulga de manera clara, fáctica, neutral y comprensible basada en documentación y archivos claros (por ejemplo, un registro de auditoría). La información debe registrarse, compilarse y analizarse de manera que permita a los revisores internos y verificadores externos dar fe de su credibilidad. Las exclusiones o inclusiones específicas deben estar claramente identificadas y justificadas, los supuestos revelados y las referencias apropiadas proporcionadas para las metodologías aplicadas y las fuentes de datos utilizadas. La información debe ser suficiente para permitir que un tercero obtenga los mismos resultados si se le proporciona la misma fuente de datos. (Protocolo de Contabilidad de GEI)
Suposiciones cuantitativas
Dato / Suposición | Valor Propuesto | Unidad | Descripción | Base o fuente de la suposición | Hipervínculo a la fuente original (si es aplicable)
Suposiciones cualitativas
Dato / Suposición | Descripción | Base o fuente de la suposición | Hipervínculo a la fuente original (si es aplicable)